ZATWIERDZAM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Tryb postępowania: 	przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 j.t.)

Przedmiot:	dostawa 15000 litrów oleju napędowego grzewczego 
do siedziby Zamawiającego wraz z transportem.

Zamawiający:		I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego

# Ul. Bonifraterska 3

99-400 Łowicz

tel. 46 837 42 00

Październik 2010

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15000 litrów oleju napędowego grzewczego (z możliwością zakupu mniejszej lub większej ilości w zależności od kształtowania się ceny oleju) wraz z transportem do siedziby Zamawiającego, zgodnie z poniższymi parametrami:

- wartość opałowa nie niższa niż                       -  42,6 MJ/kg

- gęstość w temperaturze 150C nie wyższa niż   – 0,860 g/ml

- temperatura zapłonu nie niższa niż                  - 560C

- zawartość siarki nie więcej niż                          - 0,20 % (m/m)

- zawartość wody nie większa niż                       - 200 mg/kg

- zawartość stałych ciał obcych nie większa niż  - 24 mg/kg

- lepkość kinematyczne w temp. 20 oC max.      – 6,00 mm2/s

Wykazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy.

Dostawa odbędzie się w dwóch partiach, zależnie od zlecenia Zamawiającego, rozliczana bezgotówkowo.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00

- Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia upływa 17 grudnia 2010 roku.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-10 oraz ust. 2 pkt 1-3 Prawa zamówień publicznych (art. 22 ust. 1 pkt 4)

Warunkiem udziału w postępowaniu jest :

- złożenie pisemnej oferty zawierającej cenę netto, wysokość podatku VAT oraz cenę brutto,

- złożenie dokumentów wynikających z treści pkt 3.2. SIWZ

- Dokumenty bezwzględnie wymagane

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ),

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- dokumenty poświadczające, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (koncesja na obrót paliwami płynnymi lub inny dokument),

- wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia,

- oświadczenie z art. 22 Ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ),

- oświadczenie z art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4 do SIWZ).

Dokumenty o których mowa w pkt 3.2. należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy.

Zamawiający nie dopuszcza przekazania wymaganych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną.

Wymienione dokumenty należy przekazać zamawiającemu pisemnie.

Ocena spełniania warunków określonych w ust. 1 nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów wymienionych w SIWZ według formuły spełnia/nie spełnia.

Brak jakiegokolwiek z wymienionych dokumentów lub złożenie w niewłaściwej formie (np.  poświadczone przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem” odpisy lub kopie) spowoduje odrzucenie oferty.

- Inne wymagania oraz warunki związane z realizacją przedmiotu zamówienia

1. Termin płatności 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

2. Dostarczane towary muszą spełniać obowiązujące wymagania i normy jakościowe.

3. Dostawa towarów będzie się odbywać według potrzeb Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku włącznie w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego (pismo, fax, telefon) w godzinach od 800 do 1400.

4. Transport towarów odbędzie się z zachowaniem norm i przepisów odpowiednich dla przedmiotu zamówienia.

- Tryb udzielania wyjaśnień

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego, lub faxem 46 837 42 00.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim dostawcom lub wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest pani Małgorzata Charucka, tel 46 837 42 00

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

- Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Opis przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Oferta oraz wszelkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.

Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, oferta i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

Wartość netto, podatek VAT, wartość brutto powinny być wyliczone prawidłowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

Oferta winna zawierać informacje wykonawcy, która część oferty i które dokumenty (z wyłączeniem informacji podlegających odczytaniu zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych) stanowi tajemnicę handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty te należy oznakować na pierwszej stronie „zastrzeżone” i zapakować do oddzielnej koperty wewnętrznej.

Do oferty należy dołączyć komplet dokumentów wymaganych w pkt. 3.2. specyfikacji wraz ze szczegółowym wykazem.

- Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 22.10.2010 r. do godziny 1000:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (koperta) z oznaczeniem:

„PRZETARG - DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO”

w siedzibie Zamawiającego: Państwowa I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego 
w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3,  sekretariat.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do w/w pokoju. Złożone oferty mogą być wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu ich składania. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien być złożony w formie pisemnej w kopercie zaadresowanej i oznakowanej jak oferta 
z dopiskiem WYCOFANIE OFERTY lub ZMIANA OFERTY w miejscu i czasie opisanym wyżej, przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie od wykonawcy do dokonania powyższego. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.11.2010 r. o godzinie 1015 w siedzibie Zamawiającego: 
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3, gabinet dyrektora.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zamawiający podaje nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę. Następnie odbędzie się badanie i ocena złożonych ofert.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposób obliczenia ceny

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

| Nazwa kryterium | Waga | Sposób punktowania |
| --- | --- | --- |
| cena | 100.00 | 100 |

Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt.

Najniższa cena ofertowa – 100 punktów

Pozostali Wykonawcy otrzymają ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru:

Ocena punktowa = najniższa cena brutto z zaoferowanych ofert  x 100 punktów

cena brutto badanej oferty

Każdy z członków komisji przetargowej obliczy ilość punktów według wyżej wskazanego wzoru dla każdej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Suma punktów oferty uzyskana od wszystkich członków komisji przetargowej będzie podzielona przez liczbę osób dokonujących oceny.

O wyborze oferty zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów.

W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert nieodrzuconych zawiera identyczną cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykluczenie Wykonawców – odrzucenie ofert

- Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy nie spełnią warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający odrzuci ofertę w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 89 ust.1 ustawy-Prawo zamówień publicznych, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą-Prawo zamówień publicznych,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można było poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia publicznego

- Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny.

- Zamawiający zamieści powyższe informacje na własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 93.1. ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Warunki umowy

Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Umowa winna być zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty przekazania zawiadomienia 
o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą pod rygorem nieważności.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

- Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się jego treścią.

- Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych i zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

- W przedmiotowym postępowaniu nie stosuje nie przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skarg.

Szczegółowe zasady wnoszenia protestów określają art. 180-183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Wzór umowy

- Oświadczenie z art. 22 Ustawy – Prawo zamówień publicznych

- Oświadczenie z art. 24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych

Łowicz, 25.10.2010 r.

#### SPORZĄDZIŁA

Małgorzata Charucka