# Załącznik nr 1

.....................................................................

( pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa ...............................................................................................................................................................

Siedziba ............................................................................................................................................................

Nr tel/faxu .......................................................................................................................................................

NIP ....................................................................................................................................................................

REGON ...........................................................................................................................................................

E-mail ..............................................................................................................................................................

- Dane dotyczące Zamawiającego

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego,

Ul. Bonifraterska 3

99-400 Łowicz

tel. 46 837 42 00

- Zobowiązania Wykonawcy

1. Zobowiązuję się dostarczać do siedziby Zamawiającego, tj. Łowicz, ul. Bonifraterska 3, olej napędowy grzewczy typu EKOTERM+ lub równoważny w ilości do 15000 (piętnaście tysięcy) litrów własnym transportem, o następujących parametrach:

- wartość opałowa nie niższa niż -  42,6 MJ/kg

- gęstość w temperaturze 150C nie wyższa niż – 0,860 g/ml

- temperatura zapłonu nie niższa niż - 560C

- zawartość siarki nie więcej niż - 0,20 % (m/m)

- zawartość wody nie większa niż - 200 mg/kg

- zawartość stałych ciał obcych nie większa niż - 24 mg/kg

- lepkość kinematyczne w temp. 20 oC max. – 6,00 mm2/s

2. Przedmiot zamówienia zobowiązuję się dostarczać stosując cenę netto za 1litr dostarczonego oleju opałowego wg wzoru:

% (przy zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku); gdzie:

x – cena netto 1 litra oleju napędowego grzewczego.

O –cena netto 1 litra oleju napędowego grzewczego „Ekoterm +” publikowana na stronie internetowej PKN ORLEN SA w dniu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

p – narzuty Wykonawcy, uwzględniające wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w %.

gdzie p = ..........%

3. Do wyliczenia wartości za całość zamówienia należy do powyższego wzoru przyjąć cenę 1 litra oleju napędowego grzewczego „Ekoterm +” opublikowaną na stronie internetowej PKN ORLEN SA w dniu 
26 października 2010 r.

3. Wartość przedmiotu zamówienia:

Wartość netto: .............................................................................................................................................

Słownie : .......................................................................................................................................................

Wartość VAT : ............................................................................................................................................

Wartość brutto : ..........................................................................................................................................

Słownie .........................................................................................................................................................

4. Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w okresie obowiązywania umowy.

- Oświadczenia Wykonawcy

Oświadczam, że :

- Zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-10 oraz ust. 2 pkt 1-3 Prawa zamówień publicznych (art. 22 ust. 1 pkt 4)

- Dostarczane towary posiadają obowiązujące wymagania i normy jakościowe.

- Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy.

- Dodatkowe zobowiązania

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Wyrażam zgodę na 14 dniowy termin płatności liczony od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego

- Zobowiązuję się do dostarczania przedmiotu zamówienia w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia 
w dniach od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach od 800 do 1400, a w przypadkach wyjątkowych, nagłych dostarczenia towaru w ciągu 7 godzin od złożenia zamówienia.

W sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z ...............................................................

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam :

- ......................................................................

- ......................................................................

- ......................................................................

- ......................................................................

- ......................................................................

- Uwagi Wykonawcy

.........................................................................................................................................................................................................................

_____________________________________

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy